一、 单选题（共10题，20分）

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2、某二端网络只含电阻和受控源，则此二端网络可以用（      ）等效替代。

A、 电阻

B、 电容

C、 电感

D、 电源

正确答案： A

解析：

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3、如图所示电路，受控源提供的功率是（      ）W。

A、 0

B、 32

C、 -32

正确答案： B

解析：

4、图示电路中，对负载电阻RL而言，点划线框中的电路可用一个等效电源代替，该等效电源是 (       )。

A、 理想电压源

B、 理想电流源

C、 不能确定

正确答案： B

4、图示电路中，对负载电阻RL 而言，点划线框中的电路可用一个等效电源代替，该等效电源是(        )。

A、

理想电压源

B、

理想电流源

C、 不能确定

正确答案： A

5、某一RL电路的全响应为A，若已知电感L=10 mH,则电路断开电感以后的戴维宁等效电阻为（      ）Ω。

A、 250

B、 25

C、

2.5×10-4

正确答案： B

5、某一RC电路的全响应为V，若已知电容R=400Ω,则电路中的电容为（      ）μF。

A、 100

B、 10000

C、 10

正确答案： A

5、某一RL电路的全响应为A，若已知电路等效电阻R=25Ω,则电路中的电感为（      ）mH。

A、 100

B、 10000

C、 10

正确答案： C

5、某一RC电路的全响应为V，若已知电容C=100μF,则电路断开电容以后的戴维宁等效电阻为（      ）Ω。

A、 40

B、 400

C、

4×10-4

正确答案： B

6、某一元件的电压和电流（关联方向）为下述情况，它可能是（      ）元件。

，

A、 电阻

B、 电容

C、 电感

正确答案： B

6、某一元件的电压和电流（关联方向）为下述情况，它可能是（      ）元件。

，

A、 电阻

B、 电感

C、 电容

正确答案： A

6、某一元件的电压和电流（关联方向）为下述情况，它可能是（      ）性质的元件。

，

A、 电阻性

B、 电感性

C、 电容性

正确答案： B

7、用去耦等效计算图示电路的等效电感Leq=（      ）。

A、

Leq= L1+L2+2M

B、

Leq= L1+L2-2M

正确答案： B

7、用去耦等效计算图示电路的等效电感Leq=（      ）。

A、

Leq= L1+L2+2M

B、

Leq= L1+L2-2M

正确答案： A

8、含理想变压器的电路如图所示，则11'端口的输入电阻Ri为（      ）Ω。

A、 80

B、 100

C、 200

正确答案： B

8、含理想变压器的电路如图所示，则11'端口的输入电阻Ri为（      ）Ω。

A、 10

B、 20

C、 100

正确答案： C

8、含理想变压器的电路如图所示，则11'端口的输入电阻Ri为（      ）Ω。

A、 10

B、 20

C、 100

正确答案： C

9、在RLC串联电路中,已知L=400mH,C=0.1μF, R=50Ω,电路在输入信号角频率为（      ）rad/s时发生谐振。

A、 50

B、 500

C、 5000

正确答案： C

9、在RLC串联电路中,已知C=0.1F,R=10Ω,电路在输入信号角频率为100rad/s时发生谐振,则电感L的值为（      ）mH。

A、 0.01

B、 0.1

C、 1

正确答案： C

9、在RLC串联电路中,已知L=10mH,R=3.4Ω,电路在输入信号角频率为100rad/s时发生谐振,则电容C的值为（      ）F。

A、 0.01

B、 0.1

C、 1

正确答案： A

10、图示二端口网络的Z参数为： Z21=（      ）W。

A、 2

B、 5

C、 7

正确答案： A

10、图示二端口网络的Z参数为： Z22=（      ）W。

A、 3

B、 5

C、 7

正确答案： C

10、图示二端口网络的Z参数为：Z11=（      ）W。

A、 1

B、 3

C、 5

正确答案： B

10、图示二端口网络的Z参数为： Z12=（      ）W。

A、 1

B、 2

C、 7

正确答案： B

1、如图所示电路，试用结点电压法求电流I。

正确答案：

解析：

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.电路如图，设开关K闭合前，电路已处于稳态，t=0时刻，开关K闭合。

试：（1）求开关闭合瞬间各支路的初始电流i1（0+）、i2（0+）和iL（0+）。

（2）用三要素法求t>0时，电感电流iL（t）随时间变化的函数。

正确答案：

3、如图所示日光灯电路，接于有效值为200V、50HZ的交流电源上正常工作，测得灯管电压为80V，电流为0.5A，镇流器的功率为10W。试求：

（1）灯管的电阻R和镇流器的电阻RL；

（2）日光灯电路消耗的有功功率；

（3）日光灯电路的功率因数λ1；

（4）若要在不改变日光灯正常工作的前提下提高日光灯线路的功率因数，可以采用何种措施？简述理由。

正确答案：

3、如图所示日光灯电路，接于有效值为220V的交流电源上正常工作，测得灯管电压为100V，电流为0.5A，镇流器的功率为20W。试求：

（1）灯管的电阻R和镇流器的电阻RL；

（2）日光灯电路消耗的有功功率；

（3）日光灯电路的功率因数λ1；

（4）若要在不改变日光灯正常工作的前提下提高日光灯线路的功率因数，可以采用何种措施？简述理由。

正确答案：

4、如图所示三相负载电路，已知电源的线电压有效值为380V，图中各相负载的阻抗模值均为10Ω。

（1）该三相负载属于何种连接形式？是否为对称负载？

（2）求线电流

（3）利用相量图方法画出求解零线电流的示意图（不用计算）；

（4）求三相负载的有功功率和无功功率；

正确答案：

4、如图所示三相负载电路，已知电源的线电压有效值为380V，图中各相负载的阻抗模值均为10Ω。

（1）该三相负载属于何种连接形式？是否为对称负载？

（2）求线电流

（3）利用相量图方法画出求解零线电流的示意图（不用计算）；

（4）求三相负载的有功功率和无功功率；

正确答案：

4、如图所示三相负载电路，已知电源的线电压有效值为380V，图中各相负载的阻抗模值均为10Ω。

（1）该三相负载属于何种连接形式？是否为对称负载？

（2）求线电流

（3）利用相量图方法画出求解零线电流的示意图（不用计算）；

（4）求三相负载的有功功率和无功功率；

正确答案：

5、如图所示电路原已处于稳态，t=0时将开关S断开。

（1）画出电路的复频域等效模型；

（2）试用运算法求i(t)（t≥0）；

（3）求uL1(t)(t≥0)。

正确答案：

解析：

5、

如图所示电路原已处于稳态，t=0时将开关S断开。

（1）画出电路的复频域等效模型；

（2）试用运算法求i(t)（t≥0）；

（3）求uL1(t)(t≥0)。

正确答案：